**5.频繁停电线路、台区、低压用户情况**

截止4月28日，全市累计发生频繁停电线路9条，当月累计频繁停电台区110台。

**表8：4月28日频繁停电线路、台区情况统计表**

| 单位 | **2025年累计频停线路（条）** | **4月28日新增频停线路（条）** | **新增线路明细** | **4月28日累计频停台区（台）** | **4月28日新增频停台区（台）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 温岭 | 3 | 0 |  | 39 | 0 |
| 玉环 | 1 | 0 |  | 16 | 0 |
| 临海 | 1 | 0 |  | 20 | 0 |
| 椒江 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |
| 黄岩 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |
| 路桥 | 0 | 0 |  | 20 | 0 |
| 天台 | 2 | 0 |  | 5 | 0 |
| 仙居 | 1 | 0 |  | 4 | 0 |
| 三门 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |
| 台州 | 9 | 0 | / | 110 | 0 |